## MDS
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR
Av. Ibicuí, 1.002 - CEP 97.180-000 - Fone: (55) 3612.4246
www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: |  | CONSTRUÇÃO DE SALA MULTIUSO COM BANHEIRO, ACESSO COBERTO, RETIRADA DE
|  | PAREDE DE COBOGÓ, SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS, PINTURA TOTAL DO PRÉDIO, DRE- |  |  | Data Base: |  | março / 2021
NAGEM DO TERRENO, CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA, CONSTRUÇÃO DA CON-
CHA ACÚSTICA, PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES DE CONCRETO E PISO DE CONCRE-
|  | TO NO PASSEIO PÚBLICO |  |  | BDI com Desoneração: |  | 27%
LOCAL: |  | E.M.E.I. CRIANÇA FELIZ - RUA MAURICIO PICANTET, 30 - DILERMANDO DE AGUIAR - RS.
Item | Cód.SINAPI | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Valor Unitário (R$) |  | Valor Total (R$)
[5 empty] | Sem BDI | Com BDI | Sem BDI | Com BDI
A |  | CONSTRUÇÃO SALA MULTIUSO COM BANHEIRO
1 |  | Serviços Preliminares
1.1 | 99059 | Locação convencional da obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00 m | m | 35 | 20.72 | 26.32 | 725.2 | 921.2
1.2 | 98519 | Revolvimento e limpeza manual de solo | m² | 40 | 1.49 | 1.9 | 59.6 | 76
1.3 | 97635 | Retirada de pavim. intertravado, de forma manual, com reaproveitamento | m² | 33 | 10.36 | 13.16 | 341.88 | 434.28
1.4 | 97624 | Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual (concha) | m³ | 8.45 | 54.89 | 69.72 | 463.8205 | 589.134
Total item 1 | [6 empty] | 1590.5005 | 2020.614
2 |  | Movimento de Terra
2.1 | 93358 | Escavação manual de vala para viga baldrame | m³ | 2.59 | 60.72 | 77.12 | 157.2648 | 199.7408
2.2 | 93358 | Escavação manual para blocos de concreto | m³ | 1.75 | 60.72 | 77.12 | 106.26 | 134.96
2.3 | 100576 | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 8.62 | 1.56 | 1.99 | 13.4472 | 17.1538
2.4 | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete | m³ | 15.9 | 32.81 | 41.67 | 521.679 | 662.553
Total item 2 | [6 empty] | 798.651 | 1014.4076
3 |  | Infra-estrutura: Fundações
3.1 |  | Estacas
3.1.1 | 101175 | Estaca a trado (broca) D=30cm, concreto moldado em loco, 15 MPA, inteiramente armada - armação aço CA-50 - Ø 10.0mm(3/8") e aço CA-60, Ø 5.0mm, (12 unidades - 2,50 m) | m | 30 | 125.08 | 158.86 | 3752.4 | 4765.8
3.1.2 | 101175 | Estaca a trado (broca) D=40cm, concreto moldado em loco, 15 MPA, inteiramente armada - armação aço CA-50 - Ø 12.5 mm(1/2") e aço CA-60, Ø 5.0mm, (2 unidades - 2,50 m) | m | 5 | 198 | 251.46 | 990 | 1257.3
Total subitem 3.1 | [6 empty] | 4742.4 | 6023.1
3.2 |  | Blocos de concreto (50 x 50 x 50 cm)
3.2.1 | 92777 | Armação aço CA-50, Ø 8.0mm(5/16") | Kg | 112.57 | 15.81 | 20.08 | 1779.7317 | 2260.4056
3.2.2 | 96536 | Forma para blocos de concreto, em madeira serrada, e = 25 mm | m² | 7.6 | 54.57 | 69.31 | 414.732 | 526.756
3.2.3 | 94963 | Concreto estrutural (Fck =15MPa), preparo mecânico com betoneira | m³ | 1.75 | 317.92 | 403.76 | 556.36 | 706.58
3.2.4 | 92873 | Lançamento, adensamento e acabamento de concreto | m³ | 1.75 | 134.46 | 170.77 | 235.305 | 298.8475
Total subitem 3.2 | [6 empty] | 2986.1287 | 3792.5891
3.3 |  | Vigas de fundação (20 x 35 cm)
3.3.1 | 94962 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1) - Preparo mecânico com betoneira, 7 cm | m³ | 0.78 | 280.51 | 356.25 | 218.7978 | 277.875
3.3.2 | 96536 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, e = 25 mm | m² | 29.75 | 54.57 | 69.31 | 1623.4575 | 2061.9725
3.3.3 | 92778 | Armação aço CA-50, Ø 10,0mm(3/8") | Kg | 112.3 | 14.22 | 18.06 | 1596.906 | 2028.138
3.3.4 | 92779 | Armação aço CA-50, Ø 12,5mm(1/2") | kg | 81.86 | 12.02 | 15.27 | 983.9572 | 1250.0022
3.3.5 | 92775 | Armação aço CA-60, Ø 5.0mm | Kg | 50.23 | 17.28 | 21.95 | 867.9744 | 1102.5485
3.3.6 | 94963 | Concreto estrutural (Fck =15MPa), preparo mecânico com betoneira | m³ | 3.04 | 317.92 | 403.76 | 966.4768 | 1227.4304
3.3.7 | 92873 | Lançamento, adensamento e acabamento de concreto | m³ | 3.04 | 134.46 | 170.77 | 408.7584 | 519.1408
Total subitem 3.3 | [6 empty] | 6666.3281 | 8467.1074
Total item 3 | [6 empty] | 14394.8568 | 18282.7965
4 |  | Impermeabilização
4.1 | 98546 | Impermeabilização de superfícies com emulsão asfáltica, duas demãos | m² | 15.37 | 32.38 | 41.13 | 497.6806 | 632.1681
4.2 | 98557 | Impermeabilização de superfícies com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3,00 mm (laje - calha) | m² | 6.4 | 72.79 | 92.45 | 465.856 | 591.68
Total item 4 | [6 empty] | 963.5366 | 1223.8481
5 |  | Alvenaria
5.1 | 87509 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 87.93 | 96.57 | 122.65 | 8491.4001 | 10784.6145
5.2 | 87509 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira, para platibanda | m² | 30.6 | 96.57 | 122.65 | 2955.042 | 3753.09
Total item 5 | [6 empty] | 11446.4421 | 14537.7045
6 |  | Supra-estrutura
6.1 |  | Pilares (14 x 20 cm) - 12 unidades
6.1.1 | 94963 | Concreto estrutural (Fck =15MPa), preparo mecânico com betoneira | m³ | 0.98 | 317.92 | 403.76 | 311.5616 | 395.6848
6.1.2 | 92873 | Lançamento, adensamento e acabamento de concreto | m³ | 0.98 | 134.46 | 170.77 | 131.7708 | 167.3546
6.1.3 | 92778 | Armação aço CA-50, Ø 10,0mm(3/8") | kg | 101.69 | 14.22 | 18.06 | 1446.0318 | 1836.5214
6.1.4 | 92775 | Armação aço CA-60, Ø 5.0mm | kg | 24.03 | 17.28 | 21.95 | 415.2384 | 527.4585
Total subitem 6.1 | [6 empty] | 2304.6026 | 2927.0193
6.2 |  | Pilares (20 x 30 cm) - 2 unidades
6.2.1 | 94963 | Concreto estrutural (Fck =15MPa), preparo mecânico com betoneira | m³ | 0.36 | 317.92 | 403.76 | 114.4512 | 145.3536
6.2.2 | 92873 | Lançamento, adensamento e acabamento de concreto | m³ | 0.36 | 134.46 | 170.77 | 48.4056 | 61.4772
6.2.3 | 92779 | Armação aço CA-50, Ø 12,5mm(1/2") | kg | 23.1 | 12.02 | 15.27 | 277.662 | 352.737
6.2.4 | 92775 | Armação aço CA-60, Ø 5.0mm | kg | 6.78 | 17.28 | 21.95 | 117.1584 | 148.821
Total subitem 6.2 | [6 empty] | 557.6772 | 708.3888
6.3 |  | Vigas superiores (14 x 40 cm)
6.3.1 | 96356 | Fabricação de formas para vigas com madeira serrada | m² | 41.92 | 54.57 | 69.31 | 2287.5744 | 2905.4752
6.3.2 | 94963 | Concreto estrutural (Fck =15MPa), preparo mecânico com betoneira | m³ | 2.93 | 317.92 | 403.76 | 931.5056 | 1183.0168
6.3.3 | 92873 | Lançamento, adensamento e acabamento de concreto | m³ | 2.93 | 134.46 | 170.77 | 393.9678 | 500.3561
6.3.4 | 92779 | Armação aço CA-50, Ø 12.5mm(1/2") | kg | 270 | 12.02 | 15.27 | 3245.4 | 4122.9
6.3.5 | 92775 | Armação aço CA-60, Ø 5.0mm | kg | 61 | 17.28 | 21.95 | 1054.08 | 1338.95
Total subitem 6.3 | [6 empty] | 7912.5278 | 10050.6981
6.4 |  | Vigas superiores (20 x 40 cm)
6.4.1 | 96356 | Fabricação de formas para vigas com madeira serrada | m² | 8.4 | 54.57 | 69.31 | 458.388 | 582.204
6.4.2 | 94963 | Concreto estrutural (Fck =15MPa), preparo mecânico com betoneira | m³ | 0.54 | 317.92 | 403.76 | 171.6768 | 218.0304
6.4.3 | 92873 | Lançamento, adensamento e acabamento de concreto | m³ | 0.54 | 134.46 | 170.77 | 72.6084 | 92.2158
6.4.4 | 92779 | Armação aço CA-50, Ø 12.5mm(1/2") | kg | 48.54 | 12.02 | 15.27 | 583.4508 | 741.2058
6.4.5 | 92775 | Armação aço CA-60, Ø 5.0mm | kg | 9.05 | 17.28 | 21.95 | 156.384 | 198.6475
Total subitem 6.4 | [6 empty] | 1442.508 | 1832.3035
6.5 |  | Vergas de concreto - (14 x 10 cm)
6.5.1 | 94963 | Concreto estrutural (Fck =15MPa), preparo mecânico com betoneira | m³ | 0.26 | 317.92 | 403.76 | 82.6592 | 104.9776
6.5.2 | 92775 | Armação aço CA-60, Ø 5.0mm | kg | 10.12 | 17.28 | 21.95 | 174.8736 | 222.134
6.5.3 | 92776 | Armação aço CA-50, Ø 6.3mm | kg | 18.28 | 16.64 | 21.14 | 304.1792 | 386.4392
Total subitem 6.5 | [6 empty] | 561.712 | 713.5508
6.6 |  | Contra vergas de concreto - (14 x 10 cm)
6.6.1 | 94963 | Concreto estrutural (Fck =15MPa), preparo mecânico com betoneira | m³ | 0.15 | 317.92 | 403.76 | 47.688 | 60.564
6.6.2 | 92775 | Armação aço CA-60, Ø 5.0mm | kg | 5.88 | 17.28 | 21.95 | 101.6064 | 129.066
6.6.3 | 92776 | Armação aço CA-50, Ø 6.3mm | kg | 10.54 | 16.64 | 21.14 | 175.3856 | 222.8156
Total subitem 6.6 | [6 empty] | 324.68 | 412.4456
6.7 |  | Pilares (14 x 20 cm) da platibanda - 14 unidades
6.7.1 | 94963 | Concreto estrutural (Fck =15MPa), preparo mecânico com betoneira | m³ | 0.3 | 317.92 | 403.76 | 95.376 | 121.128
6.7.2 | 92873 | Lançamento, adensamento e acabamento de concreto | m³ | 0.3 | 134.46 | 170.77 | 40.338 | 51.231
6.7.3 | 92778 | Armação aço CA-50, Ø 10,0mm(3/8") | kg | 34.55 | 14.22 | 18.06 | 491.301 | 623.973
6.7.4 | 92775 | Armação aço CA-60, Ø 5.0mm | kg | 9.44 | 17.28 | 21.95 | 163.1232 | 207.208
Total subitem 6.7 | [6 empty] | 790.1382 | 1003.54
6.8 |  | Vigas (14 x 20 cm) da platibanda
6.8.1 | 94963 | Concreto estrutural (Fck =15MPa), preparo mecânico com betoneira | m³ | 1.13 | 317.92 | 403.76 | 359.2496 | 456.2488
6.8.2 | 92873 | Lançamento, adensamento e acabamento de concreto | m³ | 1.13 | 134.46 | 170.77 | 151.9398 | 192.9701
6.8.3 | 92777 | Armação aço CA-50, Ø 8,0mm(5/16") | kg | 63 | 15.81 | 20.08 | 996.03 | 1265.04
6.8.4 | 92775 | Armação aço CA-60, Ø 5.0mm | kg | 26 | 17.28 | 21.95 | 449.28 | 570.7
Total subitem 6.8 | [6 empty] | 1956.4994 | 2484.9589
6.9 |  | Lajes
6.9.1 |  | Laje pré fabricada
6.9.1.1 | 101963 | Laje pré-moldada para piso, sobrecarga 200 kg/m2, vãos até 3,50 m / e=8,0 cm, com tavelas e capeamento com concreto FCK=20Mpa, 4 cm,inter-eixo 38 cm, com escoramento (reaprov. 3X) e ferragem | m² | 58.31 | 130.09 | 165.22 | 7585.5479 | 9633.9782
Total subsubitem 6.9.1 | [6 empty] | 7585.5479 | 9633.9782
6.9.2 |  | Laje maciça (8 cm)
6.9.2.1 | 92267 | Forma de madeira em chapa de compensado resinado | m² | 6 | 35.63 | 45.26 | 213.78 | 271.56
6.9.2.2 | 92741 | Concretagem de lajes, lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 0.48 | 575.64 | 731.07 | 276.3072 | 350.9136
6.9.2.3 | 92775 | Armação aço CA-60, Ø 5.0mm | kg | 13 | 17.28 | 21.95 | 224.64 | 285.35
Total subsubitem 6.9.2 | [6 empty] | 714.7272 | 907.8236
Total subitem 6.9 | [6 empty] | 8300.2751 | 10541.8018
Total item 6 | [6 empty] | 24150.6203 | 30674.7068
7 |  | Cobertura de fibrocimento no prédio
7.1 | 92566 | Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não aparelhada para telhados de até duas águas para telhas onduladas de fibrocimento, incluso transporte vertical | m² | 60.28 | 18.23 | 23.16 | 1098.9044 | 1396.0848
7.2 | 102234 | Imunização de madeiramento para cobertura, 2 demãos | m² | 60.28 | 8.17 | 10.38 | 492.4876 | 625.7064
7.3 | 7194 | Telhas de fibrocimento, ondulada 6 mm, sem amianto | m² | 60.28 | 27.27 | 34.64 | 1643.8356 | 2088.0992
7.4 | 94231 | Rufo em chapa de aço galvanizado nº 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical | m | 47.1 | 48.37 | 61.43 | 2278.227 | 2893.353
7.5 | 94227 | Calha em chapa de aço galvanizado nº 24, corte de 50 cm, incluso transporte vertical | m | 1.6 | 61.85 | 78.55 | 98.96 | 125.68
7.6 | 89713 | Tubo de pvc, esgoto, 75 mm | m | 5 | 36.98 | 46.97 | 184.9 | 234.85
7.7 | 89737 | Joelho de pvc, esgoto, 75 mm | unid. | 1 | 16.1 | 20.45 | 16.1 | 20.45
7.8 | 89714 | Tudo de pvc, esgoto, 100 mm | m | 18 | 47.1 | 59.82 | 847.8 | 1076.76
7.9 | 89744 | Joelho de pvc, esgoto, 100 mm | unid. | 2 | 20.93 | 26.59 | 41.86 | 53.18
7.10 | 97901 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolos maciços, com tampa de concreto armado e fundo de concreto, rebocada e impermeabilizada internamente, dimensões internas: 40x40x40cm | unid. | 3 | 242.43 | 307.89 | 727.29 | 923.67
Total item 7 | [6 empty] | 7430.3646 | 9437.8334
8 |  | Revestimento
8.1 |  | Paredes (internas e externas), pilares e vigas
8.1.1 | 87879 | Chapisco em alvenaria ou estrutura de concreto, com colher de pedreiro, | m² | 168.05 | 3.11 | 3.95 | 522.6355 | 663.7975
traço 1:3, preparo em betoneira
8.1.2 | 87529 | Emboço ou massa única em argamassa 1:2:8, preparo mecânico com | m² | 168.05 | 22.11 | 28.08 | 3715.5855 | 4718.844
betoneira, aplicado manualmente
8.1.3 | 87529/2 | Reboco em alvenaria ou estrutura de concreto, preparo mecânico em | m² | 154.89 | 7.89 | 10.03 | 1222.0821 | 1553.5467
betoneira
8.1.4 | 93395 | Revestimenro cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltadas, padrão popular de dimensões 20 x 20 cm, incluso argamassa colante e rejunte | m² | 23.16 | 41.18 | 52.3 | 953.7288 | 2153.714
de dimensões 20 x 30 cm, incluso argamassa colante e rejunte
Total subitem 8.1 | [6 empty] | 6414.0319 | 9089.9022
8.2 |  | Laje pré fabricada
8.2.1 | 87879 | Chapisco em alvenaria ou estrutura de concreto, com colher de pedreiro, traço 1:3, preparo em betoneira | m² | 66.52 | 3.11 | 3.95 | 206.8772 | 262.754
8.2.2 | 87529 | Emboço ou massa única em argamassa 1:2:8, preparo mecânico com betoneira, aplicado manualmente | m² | 66.52 | 22.11 | 28.08 | 1470.7572 | 1867.8816
8.2.3 | 87529/2 | Reboco em alvenaria ou estrutura de concreto, preparo mecânico em betoneira | m² | 66.52 | 8.49 | 10.79 | 564.7548 | 717.7508
Total subitem 8.2 | [6 empty] | 2242.3892 | 2848.3864
8.3 |  | Platibanda
8.3.1 | 87879 | Chapisco em alvenaria ou estrutura de concreto, com colher de pedreiro, traço 1:3, preparo em betoneira | m² | 51.84 | 3.11 | 3.95 | 161.2224 | 204.768
8.3.2 | 87529 | Emboço ou massa única em argamassa 1:2:8, preparo mecânico com betoneira, aplicado manualmente | m² | 51.84 | 22.11 | 28.08 | 1146.1824 | 1455.6672
8.3.3 | 87529/2 | Reboco em alvenaria ou estrutura de concreto, preparo mecânico em betoneira | m² | 51.84 | 7.89 | 10.03 | 409.0176 | 519.9552
Total subitem 8.3 | [6 empty] | 1716.4224 | 2180.3904
8.4 |  | Revestimento cerâmico no entorno das janelas e porta e barra externa de 50 cm de altura
8.4.1 | 87243 | Revestimento cerâmico para paredes externas, em pastilhas de porcelana de 10 x 10 cm em placas de 30 x 30 cm, incluindo argamassa colante e rejunte - no entorno das janelas e porta | m | 31.3 | 47 | 59.69 | 1471.1 | 1868.297
8.4.2 | 87243 | Revestimento cerâmico para paredes externas, em pastilhas de porcelana de 10 x 10 cm em placas de 30 x 30 cm, incluindo argamassa colante e rejunte - no entorno das janelas e porta | m² | 18.16 | 115 | 146.05 | 2088.4 | 2652.268
Total subitem 8.4 | [6 empty] | 3559.5 | 4520.565
Total item 8 | [6 empty] | 13932.3435 | 18639.244
9 |  | Pavimentação
9.1 | 4721 | Lastro de pedra brita nº 1, 5 cm | m³ | 3.1 | 50.23 | 63.8 | 155.713 | 197.78
9.2 | 94962 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1) - Preparo mecânico com betoneira, 6 cm | m³ | 3.7 | 280.51 | 356.25 | 1037.887 | 1318.125
9.3 | 87620 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira, espessura 3 cm (camada regularizadora) | m² | 61.92 | 27.85 | 35.37 | 1724.472 | 2190.1104
9.4 | 87247 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35 cm x 35 cm, incluso argamassa colante e rejunte | m² | 61.92 | 39.25 | 49.85 | 2430.36 | 3086.712
9.5 | 88648 | Rodapé cerâmico de 7,00 cm de altura com placas tipo esmaltada extra (mesmo material do piso) | m | 27.5 | 5.19 | 6.6 | 142.725 | 181.5
9.6 | 20232 | Soleira em granito, polido, tipo andorinha/quartz/castelo/corumba ou outros equivalentes da região, L= 15,00 cm, E= 2,00 cm | m | 1.7 | 81.11 | 103.01 | 137.887 | 175.117
Total item 9 | [6 empty] | 5629.044 | 7149.3444
10 |  | Esquadrias
10.1 | 91314 | Porta de madeira, 80 x 210 cm, para pintura, de abrir, semi oca, padrão médio, espessura 3,5 cm, itens inclusos: marco, dobradiças, guarnições e fechadura de cilindro, ou seja, completa | unid. | 1 | 707.89 | 899.03 | 707.89 | 899.03
10.2 | 91315 | Porta de madeira, 90 x 210 cm, para pintura, de abrir, semi oca, padrão médio, espessura 3,5 cm, itens inclusos: marco, dobradiças, guarnições e fechadura de cilindro, ou seja, completa | unid. | 1 | 764.63 | 971.09 | 764.63 | 971.09
10.3 | COMP.01 | Vitrô com vidro para porta de madeira, chapa de aço e barra de proteção, igual as portas da escola | cj | 1 | 250 | 317.5 | 250 | 317.5
10.4 | COMP.02 | Janela de ferro, de correr, 4 folhas (2 folhas fixas e 2 folhas móveis), 180 x 160 cm, igual as da escola | unid. | 3 | 285 | 361.95 | 855 | 1085.85
10.5 | COMP.03 | Janela de ferro, 60 x 60 cm, igual as da escola | unid. | 1 | 285 | 361.95 | 285 | 361.95
10.6 | COMP.04 | Retirada da porta existente na circulação (162 x 273 cm) e colocação da mesma no prédio a ser construído | unid. | 1 | 430 | 546.1 | 430 | 546.1
10.7 | 102235 | Complementação do vão de 300 x 273 cm com a porta de vidro a ser retirada, ou seja, complementar 138 x 273 cm, de vidro temperado 10 mm, igual aos que tem na circulação da escola | m² | 3.77 | 263.92 | 335.18 | 994.9784 | 1263.6286
10.8 | 102235 | Divisória fixa em vidro temperado 10 mm, 280 x 273 cm, sem abertura, igual aos que tem na circulação da escoal | m² | 7.65 | 263.92 | 335.18 | 2018.988 | 2564.127
Total item 10 | [6 empty] | 6306.4864 | 8009.2756
11 |  | Vidros
11.1 | 72117 | Vidro liso comum, transparente, espessura 4 mm | m² | 9 | 121.39 | 154.17 | 1092.51 | 1387.53
Total item 11 | [6 empty] | 1092.51 | 1387.53
12 |  | Pinturas
12.1 | 88485 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | m² | 196.73 | 1.93 | 2.46 | 379.6889 | 483.9558
12.2 | 88484 | Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão | m² | 66.52 | 2.25 | 2.86 | 149.67 | 190.2472
12.3 | 88489 | Aplicação manual de pintura tinta acrílica semi brilho, em paredes, duas demãos | m² | 196.73 | 12.94 | 16.44 | 2545.6862 | 3234.2412
12.4 | 88488 | Aplicação manual de pintura tinta acrílica semi brilho, em teto, duas demãos | m² | 66.52 | 14.36 | 18.24 | 955.2272 | 1213.3248
12.5 | 102197 | Pintura de fundo nivelador branco em madeira | m² | 10.71 | 18.43 | 23.41 | 197.3853 | 250.7211
12.6 | 102220 | Pintura esmalte sintético brilho, duas demãos, sobre fundo nivelador, em esquadrias de madeira | m² | 10.71 | 10.86 | 13.8 | 116.3106 | 147.798
12.7 | 100760 | Pintura esmalte sintético brilho, duas demãos, sobre fundo antiferruginoso, em esquadrias metálicas | m² | 18 | 33.43 | 42.46 | 601.74 | 764.28
Total item 12 | [6 empty] | 4945.7082 | 6284.5681
13 |  | Instalação elétrica
13.1 |  | Quadro de Distribuição
13.1.1 | 101875 | Quadro de Distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir com porta, para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, com proteção geral, disjuntor geral monopolar | unid. | 1 | 263.5 | 334.65 | 263.5 | 334.65
Total subitem 13.1 | [6 empty] | 263.5 | 334.65
13.2 |  | Disjuntores
13.2.1 | 101891 | Disjuntor termomagnético monopolar 40 A | unid. | 1 | 24.38 | 30.97 | 24.38 | 30.97
13.2.2 | 101890 | Disjuntor termomagnético monopolar 20 A | unid. | 2 | 14.27 | 18.13 | 28.54 | 36.26
13.2.3 | 101890 | Disjuntor termomagnético monopolar 25 A | unid. | 4 | 14.27 | 18.13 | 57.08 | 72.52
Total subitem 13.2 | [6 empty] | 110 | 139.75
13.3 |  | Luminárias
13.3.1 | COMP.05 | Luminária tubular de sobrepor LED slim, 36 W, 120 cm x 7,5 cm | unid. | 8 | 115 | 146.05 | 920 | 1168.4
13.3.2 | 97592 | Luminária LED de sobrepor, 18 W, 22,5 cm x 22,5 cm | unid. | 2 | 76.29 | 96.89 | 152.58 | 193.78
13.3.3 | 97608 | Luminária arandela tipo tartaruga, com grade, para 1 lâmpada de 15W | unid. | 2 | 90.12 | 114.46 | 180.24 | 228.92
13.3.4 | 39380 | Base para relé | unid. | 1 | 14.37 | 18.25 | 14.37 | 18.25
13.3.5 | 2510 | Relé fotoelétrica | unid. | 1 | 25.11 | 31.89 | 25.11 | 31.89
Total subitem 13.3 | [6 empty] | 1292.3 | 1641.24
13.4 |  | Pontos de Luz e tomadas
13.4.1 | 91941 | Caixa retangular 4" X 2", pvc, instalada em parede | unid. | 14 | 7.68 | 9.76 | 107.52 | 136.64
13.4.2 | 92023 | Interruptor simples com tomada de embutir 2P+T 10 A | unid. | 1 | 39 | 49.53 | 39 | 49.53
13.4.3 | 92026 | Interruptor duplo com tomada de embutir 2P+T 10 A | unid. | 2 | 44.9 | 57.03 | 89.8 | 114.06
13.4.4 | 92001 | Tomada de embutir, 2P+T 20 A, incluindo suporte e placa | unid. | 6 | 25.74 | 32.69 | 154.44 | 196.14
13.4.5 | 74131 | Tomada para ar condicionado com CD-1 e disjuntor, de sobrepor | unid. | 2 | 63.34 | 80.45 | 126.68 | 160.9
13.4.6 | 91831 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro | m | 40 | 6.17 | 7.84 | 246.8 | 313.6
13.4.7 | 91834 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro | m | 60 | 6.89 | 8.76 | 413.4 | 525.6
13.4.8 | 91928 | Cabo de cobre flexível isolado, 4,0 mm2, anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais | m | 120 | 6.19 | 7.87 | 742.8 | 944.4
13.4.9 | 91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm2, anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais | m | 100 | 3.74 | 4.75 | 374 | 475
13.4.10 | 91930 | Cabo de cobre flexível isolado, 6,0 mm2, anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais | m | 60 | 8.52 | 10.83 | 511.2 | 649.8
Total subitem 13.4 | [6 empty] | 2805.64 | 3565.67
Total item 13 | [6 empty] | 4471.44 | 5681.31
14 |  | Instalação hidáulica
14.1 | 89429 | Adaptador pvc 25mm x 3/4" | unid | 2 | 4.12 | 5.24 | 8.24 | 10.48
14.2 | 6005 | Registro de gaveta, 3/4", metálico com canopla | unid | 1 | 84.8 | 107.7 | 84.8 | 107.7
14.3 | 89440 | Tee pvc, 25 mm | unid | 2 | 7.11 | 9.03 | 14.22 | 18.06
14.4 | 89441 | Tee pvc, com bucha de latão, 25 mm x 1/2" | unid | 1 | 16.04 | 20.38 | 16.04 | 20.38
14.5 | 89362 | Joelho pvc, 25 mm | unid | 2 | 6.87 | 8.73 | 13.74 | 17.46
14.6 | 89366 | Joelho pvc, com bucha de latão, 25 mm x 1/2" | unid | 2 | 14.58 | 18.52 | 29.16 | 37.04
14.7 | 89402 | Tubo de pvc, diâmetro 25 mm | m | 12 | 8.33 | 10.58 | 99.96 | 126.96
Total item 14 | [6 empty] | 266.16 | 338.08
15 |  | Instalação Sanitária
15.1 | 11717 | Caixa sifonada, 150 x 150 x 50 mm, com grelha e porta grelha | unid. | 1 | 44.01 | 55.9 | 44.01 | 55.9
15.2 | 97949/2 | Caixa de inspeção de alvenaria de tijolos maciços, fundo e tampa de concreto armado, revestida internamente, dimensões internas mínimas = 0,40m x 0,40m x 0,60m | unid. | 1 | 360 | 457.2 | 360 | 457.2
15.3 | 89711 | Tubo de pvc, esgoto, 40 mm | m | 2 | 9.46 | 12.02 | 18.92 | 24.04
15.4 | 89712 | Tubo de pvc, esgoto, 50 mm | m | 6 | 14.38 | 18.27 | 86.28 | 109.62
15.5 | 89714 | Tubo de pvc, esgoto, 100 mm | m | 24 | 30.22 | 38.38 | 725.28 | 921.12
15.6 | 89744 | Joelho de pvc, esgoto, 100 mm | unid. | 1 | 16.54 | 21.01 | 16.54 | 21.01
15.7 | 89732 | Joelho de pvc, esgoto, 50 mm | unid. | 1 | 7.83 | 9.95 | 7.83 | 9.95
15.8 | 89724 | Joelho de pvc, esgoto, 40 mm | unid. | 1 | 6.84 | 8.69 | 6.84 | 8.69
15.9 | 89796 | Te de pvc, esgoto, 100 x 100 mm | unid. | 1 | 26.95 | 34.23 | 26.95 | 34.23
15.10 | 89786 | Te de pvc, esgoto, 100 x 50 mm | unid. | 1 | 21.72 | 27.59 | 21.72 | 27.59
15.11 | 39362 | Fossa séptica, em polietileno de alta densidade (PEAD), mínimo 2.250 l | unid. | 1 | 2158 | 2740.66 | 2158 | 2740.66
15.12 | 39366 | Filtro anaeróbico, polietileno de alta densidade (PEAD), mínimo 1.850 l | unid. | 1 | 1980 | 2514.6 | 1980 | 2514.6
Total item 15 | [6 empty] | 5452.37 | 6924.61
16 |  | Louças e metais
16.1 | 95472 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca, para PCD, incluso acessórios para instalação | unid. | 1 | 728.78 | 925.56 | 728.78 | 925.56
16.2 | 86904 | Lavatório de louça branca, suspenso, 29,5 x 39,00 cm ou equivalente | unid. | 1 | 115.77 | 147.03 | 115.77 | 147.03
16.3 | 377 | Assento para vaso sanitário | unid. | 1 | 32.3 | 41.03 | 32.3 | 41.03
16.4 | 36796 | Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada pressão | unid. | 1 | 243.41 | 309.14 | 243.41 | 309.14
16.5 | 11762 | Torneira cromada, com bico para jardim | unid. | 1 | 36.61 | 46.5 | 36.61 | 46.5
16.6 | 86877 | Válvula em metal cromado para lavatório | unid. | 1 | 37.15 | 47.19 | 37.15 | 47.19
16.7 | 20262 | Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1"x1.1/2" | unid. | 1 | 218.52 | 277.53 | 218.52 | 277.53
16.8 | 86886 | Engate flexível em inox, 1/2" x 30 cm | unid. | 2 | 52.23 | 66.34 | 104.46 | 132.68
16.9 | 95546 | Kit de acessórios para banheiro em metal cromado, 5 peças | unid. | 1 | 199.67 | 253.59 | 199.67 | 253.59
16.10 | 21102 | Porta toalha para toalhas de papel, em metal cromado | unid. | 1 | 72.24 | 91.75 | 72.24 | 91.75
16.11 | 11758 | Dispenser para sabonete líquido, metálico | unid. | 1 | 40.98 | 52.05 | 40.98 | 52.05
16.12 | 36081 | Barra de apoio reta, em aço inox, 80 cm, diâmetro mínimo de 4,0 cm | unid. | 2 | 229.21 | 291.1 | 458.42 | 582.2
16.13 | 36212 | Barra de apoio reta, lavat. retang., em aço inox, diâm. mín. de 4,0cm | unid. | 1 | 326.62 | 414.81 | 326.62 | 414.81
16.14 | 11186 | Espelho de cristal espessura 4,00 mm | m² | 0.9 | 286.66 | 364.06 | 257.994 | 327.654
Total item 16 | [6 empty] | 2872.924 | 3648.714
TOTAL CONSTRUÇÃO DE SALA MULTIUSO COM BANHEIRO | [6 empty] | 105743.958 | 135254.587
B |  | ACESSO COBERTO
1.0 |  | Metálico com vidro temperado, 8.00 mm, fumê
1.1 |  | Sobre o pergolado de concreto
1.1.1 | COMP. 01 | Acesso coberto (6,85 x 4,00 m) composto por tesouras metálicas e vidro temperado, 8.00 mm, fumê (transparência 35%), apoiadas nas vigas de concreto, conforme planta de cobertura - prancha 1/2 | unid. | 1 | 25137 | 31923.99 | 25137 | 31923.99
Total subitem 1.1 | [6 empty] | 25137 | 31923.99
1.2 |  | Do prédio até a cerca frontal
1.2.1 | 93358 | Escavação manual de vala para viga baldrame | m³ | 0.84 | 60.72 | 77.12 | 51.0048 | 64.7808
1.2.2 | 94963 | Concreto estrutural (Fck =15MPa), preparo mecânico com betoneira | C | 0.84 | 317.92 | 403.76 | 267.0528 | 339.1584
1.2.3 | 92873 | Lançamento, adensamento e acabamento de concreto | m³ | 0.84 | 154.46 | 196.17 | 129.7464 | 164.7828
1.2.4 | COMP. 02 | Acesso coberto (6,30 x 3,20 m) composto de pilares metálicos de 100 x 100 mm, tesouras metálicas e vidro temperado, 8.00 mm, fumê (transparência 35%), conforme planta de cobertura - prancha 1/3 | unid. | 1 | 20212 | 25669.24 | 20212 | 25669.24
Total subitem 1.2 | [6 empty] | 20659.804 | 26237.962
Total do item 1.0 | [6 empty] | 45796.804 | 58161.952
TOTAL CONSTRUÇÃO DO ACESSO COBERTO | [6 empty] | 45796.804 | 58161.952
C |  | RETIRADA DA PAREDE DE COBOGÓ
1.1 | 97621 | Retirada de parede de cobogó 465 x 270 cm), com máquina, para reaproveitamento | m² | 12.56 | 31.74 | 40.31 | 398.6544 | 506.2936
1.2 | 87879 | Serviço de acabamento na parede (chapisco) | m | 14.7 | 3.11 | 3.95 | 45.717 | 58.065
1.3 | 87529 | Serviço de acabamento na parede (emboço) | m | 14.7 | 26.11 | 33.16 | 383.817 | 487.452
1.4 | 87529/2 | Serviço de acabamento na parede (reboco) | m | 14.7 | 7.89 | 10.03 | 115.983 | 147.441
Total item | [6 empty] | 944.1714 | 1199.2516
TOTAL RETIRADA DA PAREDE DE COBOGÓ | [6 empty] | 944.1714 | 1199.2516
D |  | SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS LADO LESTE DO PRÉDIO
1.1 | 97644 | Remoção de portas, marcos e guarnições | m² | 9 | 6.39 | 8.12 | 57.51 | 73.08
1.2 | 100701 | Porta de ferro 90 x 215 cm, de abrir, chapa nº 20, sendo o entorno e o local da fechadura com tubo de ferro 30 x 30 mm. As chapas terão duas dobradas e a fechadura será de cilindro (3 unidades) | m² | 5.8 | 383.36 | 486.87 | 2223.488 | 2823.846
1.3 | 100701 | Porta de ferro 95 x 215 cm, de abrir, chapa nº 20, sendo o entorno e o local da fechadura com tubo de ferro 30 x 30 mm. As chapas terão duas dobradas e a fechadura será de cilindro (1 unidade) | m² | 2.04 | 383.36 | 486.87 | 782.0544 | 993.2148
1.4 | 87879 | Serviço de acabamento na parede (chapisco) | m | 20.85 | 3.11 | 3.95 | 64.8435 | 82.3575
1.5 | 87529 | Serviço de acabamento na parede (emboço) | m | 20.85 | 26.11 | 33.16 | 544.3935 | 691.386
1.6 | 87529/2 | Serviço de acabamento na parede (reboco) | m | 20.85 | 7.89 | 10.03 | 164.5065 | 209.1255
Total item | [6 empty] | 3836.7959 | 4873.0098
TOTAL SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS | [6 empty] | 3836.7959 | 4873.0098
E |  | PINTURA TOTAL DO PRÉDIO INCLUINDO AS ESQUADRIAS
1.1 | 88489 | Aplicação manual de pintura acrílica semibrilho, em paredes internas e externas, duas mãos, incluindo lixamento e recuperação das paredes | m² | 1029.62 | 12.94 | 16.44 | 13323.2828 | 16926.9528
1.2 | 88488 | Aplicação manual de pintura acrílica semibrilho, em lajes internas e externas, duas mãos, incluindo lixamento e recuperação das lajes | m² | 617.89 | 14.36 | 18.24 | 8872.9004 | 11270.3136
1.3 | 100760 | Pintura esmalte sintético brilho, duas demãos, em esquadrias metálicas, icluindo lixamento e fundo antiferruginoso onde necessário | m² | 132.4 | 33.43 | 42.46 | 4426.132 | 5621.704
1.4 | 102220 | Pintura esmalte sintético brilho, duas demãos, em esquadrias de madeira, incluindo lixamento e recuperção onde necessário | m² | 133.92 | 10.86 | 13.8 | 1454.3712 | 1848.096
Total item | [6 empty] | 28076.6864 | 35667.0664
TOTAL PINTURA DO PRÉDIO | [6 empty] | 28076.6864 | 35667.0664
F |  | DRENAGEM DO TERRENO
1.1 | 90106 | Escavação mecanizada de vala com retroescavadeira (83,00 m x 0,70 m x 0,70 m) | m³ | 40.67 | 5.38 | 6.84 | 218.8046 | 278.1828
1.2 | 100576 | Regularização e compactação do fundo de valas (83,00 m x 0,70 m) | m² | 58.1 | 1.56 | 1.99 | 90.636 | 115.619
1.3 | 37450 | Tubo de concreto, com encaixe macho e fêmea, diâmetro 400 mm | m | 12 | 28.3 | 35.95 | 339.6 | 431.4
1.4 | 73881/1 | Manta geotextil 200G/m2 (70,00 m x 3,50 m)- (0,70+0,70+0,70+0,70+0,70m) | m² | 245 | 5.81 | 7.38 | 1423.45 | 1808.1
1.5 | 12584 | Tubo de concreto simples poroso para drenagem (dreno poroso) com encaixe macho e fêmea diâmetro 300 mm | m | 70 | 27.5 | 34.93 | 1925 | 2445.1
1.6 | 73883/2 | Execução do dreno com brita nº 4 (50 a 76 mm), brita inclusa | m³ | 29 | 78.77 | 100.04 | 2284.33 | 2901.16
1.7 | 97949 | Caixa de inspeção de alvenaria de tijolos maciços (tijolo inteiro), fundo e tampa de concreto armado, revestida internamente, dimensões internas mínimas = 0,60m x 1,00m x 1,20m | unid. | 3 | 738 | 937.26 | 2214 | 2811.78
Total item | [6 empty] | 8495.8206 | 10791.3418
TOTAL DRENAGEM | [6 empty] | 8495.8206 | 10791.3418
G |  | QUADRA DE AREIA
1.1 | 98519 | Revolvimento e limpeza manual de solo | m² | 280.5 | 1.49 | 1.9 | 417.945 | 532.95
1.2 | 100576 | Regularização e compactação do terreno | m² | 280.5 | 1.56 | 1.99 | 437.58 | 558.195
1.3 | 1530-DAER | Fornecimento e assentamento de meio fio novo (incluindo: escavação, rejuntamento e escoramento) | m | 38 | 39.06 | 49.61 | 1484.28 | 1885.18
1.4 | 366 | Areia fina lavada, para quadra esportiva (comprimento = 28,00m; largura = 10,00m e espessura = 0,15 m), posto jazida (sem transporte) | m² | 42 | 62 | 78.74 | 2604 | 3307.08
1.5 | 93593 | Transporte areia, jazida até a obra | m³xKm | 2100 | 0.54 | 0.69 | 1134 | 1449
1.6 | 88487 | Pintura de meio fio, tinta látex pva, duas demãos | m² | 11.4 | 9.6 | 12.2 | 109.44 | 139.08
Total item | [6 empty] | 6187.245 | 7871.485
TOTAL QUADRA DE AREIA | [6 empty] | 6187.245 | 7871.485
H |  | CONCHA ACÚSTICA
1.1 | 98519 | Revolvimento e limpeza manual de solo | m² | 53 | 1.49 | 1.9 | 78.97 | 100.7
1.2 | 93358 | Escavação manual | m³ | 7.85 | 40.72 | 51.72 | 319.652 | 406.002
1.3 | 100576 | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 53 | 1.56 | 1.99 | 82.68 | 105.47
1.4 | 94963 | Concreto estrutural (Fck =15MPa), preparo mecânico com betoneira | m³ | 1.96 | 317.92 | 403.76 | 623.1232 | 791.3696
1.5 | 101159 | Alvenaria de tijolo cerâmico maciço 5x10x20 cm 1 vez (espessura de 20 cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) - altura 1,35 | m² | 11.66 | 81.3 | 103.26 | 947.958 | 1204.0116
1.6 | 87879 | Chapisco em alvenaria ou estrutura de concreto, com colher de pedreiro, traço 1:3, preparo em betoneira | m² | 18.49 | 3.11 | 3.95 | 57.5039 | 73.0355
1.7 | 87529 | Emboço ou massa única em argamassa 1:2:8, preparo mecânico com betoneira, aplicado manualmente | m² | 18.49 | 26.11 | 33.16 | 482.7739 | 613.1284
1.8 | 88485 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | m² | 25.55 | 1.93 | 2.46 | 49.3115 | 62.853
1.9 | 88489 | Aplicação manual de pintura tinta acrílica semi brilho, em paredes, duas demãos | m² | 25.55 | 12.94 | 16.44 | 330.617 | 420.042
1.10 | 97635/2 | Colocação de pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento | m² | 33 | 10.36 | 13.16 | 341.88 | 434.28
Total item | [6 empty] | 3314.4695 | 4210.8921
TOTAL CONCHA ACÚSTICA | [6 empty] | 3314.4695 | 4210.8921
I |  | PAVIMENTAÇÃO NO PASSEIO PÚBLICO
1.1 | 100576 | Regularização e compactação do terreno | m² | 180 | 1.56 | 1.99 | 280.8 | 358.2
1.2 | 1530-DAER | Fornecimento e assentamento de meio fio novo (incluindo: escavação, rejuntamento e escoramento) - escoramento do pavimento de bloquete | m | 26 | 39.06 | 49.61 | 1015.56 | 1289.86
1.3 | 92398 | Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular de 20 x 10 cm, espessura 8 cm, incluso pó de pedra | m² | 56.25 | 51.6 | 65.54 | 2902.5 | 3686.625
1.4 | 94994 | Execução de piso de concreto em concreto moldado in loco, feito na obra, espessura 8 cm, armado com malha de ferro 5.00 mm, de 10 x 10 cm, acabamento convencional, com junta a cada 1,50 m. | m² | 123.75 | 79.33 | 100.75 | 9817.0875 | 12467.8125
Total item | [6 empty] | 14015.9475 | 17802.4975
TOTAL PAVIMENTAÇÃO NO PASSEIO PÚBLICO | [6 empty] | 14015.9475 | 17802.4975
|  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 216411.8983 | 275832.0832
Importa o presente orçamento em RS 275.832,08 (Duzentos e setenta e cinco mil, oitocentos e trinta e dois reais e oito centavos).
Dilermando de Aguiar, 29 de abril de 2.021
Revisão em 18 de maio de 2.021
2ª Revisão em 26 de maio de 2.021
Marcos Antonio Carazzo Helidiane Schossler de Brites José Claiton Sauzem Ilha
Eng. Civil - CREA 49.848/D Arquiteta e Urbanista - CAU-A117652-8 Prefeito Municipal
Diretora de Projetos

## Comp.
Espírito Santo
Composição 1: Piso Tátil em borracha, assentado com cola, espessura 5mm (m²)
Cód. SINAPI | Descrição do Insumo | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
4750 | Pedreiro | h | 0.67 |  | 0
6127 | Servente | h | 0.67 |  | 0
Pesquisa | Piso Tátil (25x25cm) | m² | 1.02 |  | 0
4791 | Cola Neoprene | kg | 0.4 |  | 0
3767 | Lixa | unid | 0.5 |  | 0
Valor Total Unitário |  |  |  |  | 0
Composição 2: Piso Tátil em placa cimentícia de alta resistência (25x25cm), espessura 5mm (m²)
Cód. SINAPI | Descrição do Insumo | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
4750 | Pedreiro | h | 0.5 |  | 0
6127 | Servente | h | 0.6 |  | 0
Pesquisa | Piso Tátil (25x25cm) | m² | 1.05 |  | 0
370 | Areia lavada média | m³ | 0.01 |  | 0
13284 | Cimento Portland | kg | 7.5 |  | 0
Valor Total Unitário |  |  |  |  | 0