## MDS
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DILERMANDO DE AGUIAR
Av. Ibicuí, 1.002 - CEP 97.180-000 - Fone: (55) 3612.4246
www.dilermandodeaguiar.rs.gov.br
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: |  | CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO COM SALA MUITIUSO E UMA ÁREA FRONTAL COM |  |  | Data Base: |  | março / 2021
ÁREA TOTAL DE 118,80 m2, UM MURO DE CONTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DE PISOS E
PINTURA DE SALAS DE AULA NA E.M.E.F. VALENTIM BASTIANELLO
LOCAL: |  | SÃO JOSÉ DA PORTEIRINHA - MUNICÍPIO DE DILERMANDO DE AGUIAR - RS. |  |  | BDI com Desoneração: |  | 27%
Item | Cód.SINAPI | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Valor Unitário (R$) |  | Valor Total (R$)
[5 empty] | Sem BDI | Com BDI | Sem BDI | Com BDI
CONSTRUÇÃO DA SALA MULTIUSO
1.0 |  | Serviços Preliminares
1.1 | 99059 | Locação convencional da obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00 m | m | 28 | 20.72 | 26.32 | 580.16 | 736.96
1.2 | 98519 | Revolvimento e limpeza manual de solo | m² | 118.8 | 1.49 | 1.9 | 177.012 | 225.72
Total item 1.0 | [6 empty] | 757.172 | 962.68
2.0 |  | Movimento de Terra
2.1 | 93358 | Escavação manual de vala para viga baldrame | m³ | 5.73 | 60.72 | 77.12 | 347.9256 | 441.8976
2.2 | 93358 | Escavação manual de vala para bloco de concreto | m³ | 0.52 | 60.72 | 77.12 | 31.5744 | 40.1024
2.3 | 100576 | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 19.1 | 1.56 | 1.99 | 29.796 | 38.009
2.4 | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete | m³ | 95.04 | 32.81 | 41.67 | 3118.2624 | 3960.3168
Total item 2.0 | [6 empty] | 3527.5584 | 4480.3258
3.0 |  | Infra-estrutura: Fundações
3.1 |  | Estacas
3.1.1 | 101175 | Estaca a trado (broca) D=40cm, concreto moldado em loco, 15 MPA, inteiramente armada - armação aço CA-50 - Ø 12.5 mm(1/2") e aço CA-60, Ø 5.0mm, (2 unidades - 2,50 m) | m | 5 | 198 | 251.46 | 990 | 1257.3
3.1.2 | 101175 | Estaca a trado (broca) D=30cm, concreto moldado em loco, 15 MPA, inteiramente armada - armação aço CA-50 - Ø 10.0mm(3/8") e aço CA-60, Ø 5.0mm, (12 unidades - 2,50 m) | m | 30 | 125.08 | 158.86 | 3752.4 | 4765.8
Total subitem 3.1 | [6 empty] | 4742.4 | 6023.1
3.2 |  | Blocos de concreto (50 x 50 x 50 cm)
3.2.1 | 92777 | Armação aço CA-50, Ø 8.0mm(5/16") | Kg | 107.83 | 15.81 | 20.08 | 1704.7923 | 2165.2264
3.2.2 | 96536 | Forma para blocos de concreto, em madeira serrada, e = 25 mm | m² | 7 | 54.57 | 69.31 | 381.99 | 485.17
3.2.3 | 94963 | Concreto estrutural (Fck =15MPa), preparo mecânico com betoneira | m³ | 1.62 | 317.92 | 403.76 | 515.0304 | 654.0912
3.2.4 | 92873 | Lançamento, adensamento e acabamento de concreto | m³ | 1.62 | 134.46 | 170.77 | 217.8252 | 276.6474
Total subitem 3.2 | [6 empty] | 2819.6379 | 3581.135
3.3 |  | Vigas de fundação (20 x 35 cm)
3.3.1 | 94962 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1) - Preparo mecânico com betoneira, 7 cm | m³ | 1.34 | 280.51 | 356.25 | 375.8834 | 477.375
3.3.2 | 101159 | Alvenaria de tijolo cerâmico maciço 5x10x20 cm 1 vez (espessura de 20 cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) - altura média 1,00 m | m² | 26.74 | 105.09 | 133.47 | 2810.1066 | 3568.9878
3.3.3 | 96536 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, e = 25 mm | m² | 53.48 | 54.57 | 69.31 | 2918.4036 | 3706.6988
3.3.4 | 92779 | Armação aço CA-50, Ø 12,5mm(1/2") | Kg | 147.15 | 12.02 | 15.27 | 1768.743 | 2246.9805
3.3.5 | 92778 | Armação aço CA-50, Ø 10,0mm(3/8") | Kg | 94.28 | 14.22 | 18.06 | 1340.6616 | 1702.6968
3.3.6 | 92775 | Armação aço CA-60, Ø 5.0mm | Kg | 90.09 | 17.28 | 21.95 | 1556.7552 | 1977.4755
3.3.7 | 94963 | Concreto estrutural (Fck =15MPa), preparo mecânico com betoneira | m³ | 5.35 | 317.92 | 403.76 | 1700.872 | 2160.116
3.3.8 | 92873 | Lançamento, adensamento e acabamento de concreto | m³ | 5.35 | 134.46 | 170.77 | 719.361 | 913.6195
Total subitem 3.3 | [6 empty] | 13190.7864 | 16753.9499
Total item 3.0 | [6 empty] | 20752.8243 | 26358.1849
4.0 |  | Impermeabilização
4.1 | 98557 | Impermeabilização de superfícies com emulsão asfáltica, duas demãos | m² | 28.94 | 32.38 | 41.13 | 937.0772 | 1190.3022
Total item 4.0 | [6 empty] | 937.0772 | 1190.3022
5.0 |  | Alvenaria
5.1 | 87509 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 81 | 96.57 | 122.65 | 7822.17 | 9934.65
5.2 | 87509 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira, para oitões | m² | 18.32 | 96.57 | 122.65 | 1769.1624 | 2246.948
Total item 5.0 | [6 empty] | 9591.3324 | 12181.598
6.0 |  | Supra-estrutura
6.1 |  | Pilares (14 x 20 cm) - 12 unidades
6.1.1 | 94963 | Concreto estrutural (Fck =15MPa), preparo mecânico com betoneira | m³ | 0.98 | 317.92 | 403.76 | 311.5616 | 395.6848
6.1.2 | 92873 | Lançamento, adensamento e acabamento de concreto | m³ | 0.98 | 134.46 | 170.77 | 131.7708 | 167.3546
6.1.3 | 92778 | Armação aço CA-50, Ø 10,0mm(3/8") | kg | 101.69 | 14.22 | 18.06 | 1446.0318 | 1836.5214
6.1.4 | 92775 | Armação aço CA-60, Ø 5.0mm | kg | 24.03 | 17.28 | 21.95 | 415.2384 | 527.4585
Total subitem 6.1 | [6 empty] | 2304.6026 | 2927.0193
6.2 |  | Pilares (20 x 30 cm) - 2 unidades
6.2.1 | 94963 | Concreto estrutural (Fck =15MPa), preparo mecânico com betoneira | m³ | 0.36 | 317.92 | 403.76 | 114.4512 | 145.3536
6.2.2 | 92873 | Lançamento, adensamento e acabamento de concreto | m³ | 0.36 | 134.46 | 170.77 | 48.4056 | 61.4772
6.2.3 | 92779 | Armação aço CA-50, Ø 12,5mm(1/2") | kg | 23.1 | 12.02 | 15.27 | 277.662 | 352.737
6.2.4 | 92775 | Armação aço CA-60, Ø 5.0mm | kg | 6.78 | 17.28 | 21.95 | 117.1584 | 148.821
Total subitem 6.2 | [6 empty] | 557.6772 | 708.3888
6.3 |  | Vigas superiores (14 x 30 cm)
6.3.1 | 96356 | Fabricação de formas para vigas com madeira serrada | m² | 22.5 | 54.57 | 69.31 | 1227.825 | 1559.475
6.3.2 | 94963 | Concreto estrutural (Fck =15MPa), preparo mecânico com betoneira | m³ | 1.57 | 317.92 | 403.76 | 499.1344 | 633.9032
6.3.3 | 92873 | Lançamento, adensamento e acabamento de concreto | m³ | 1.57 | 134.46 | 170.77 | 211.1022 | 268.1089
6.3.4 | 92778 | Armação aço CA-50, Ø 10,0mm(3/8") | kg | 95.3 | 14.22 | 18.06 | 1355.166 | 1721.118
6.3.5 | 92775 | Armação aço CA-60, Ø 5.0mm | kg | 40.32 | 17.28 | 21.95 | 696.7296 | 885.024
Total subitem 6.3 | [6 empty] | 3989.9572 | 5067.6291
6.4 |  | Viga superiore (20 x 40 cm)
6.4.1 | 96356 | Fabricação de formas para vigas com madeira serrada | m² | 7.7 | 54.57 | 69.31 | 420.189 | 533.687
6.4.2 | 94963 | Concreto estrutural (Fck =15MPa), preparo mecânico com betoneira | m³ | 0.62 | 317.92 | 403.76 | 197.1104 | 250.3312
6.4.3 | 92873 | Lançamento, adensamento e acabamento de concreto | m³ | 0.62 | 134.46 | 170.77 | 83.3652 | 105.8774
6.4.4 | 92779 | Armação aço CA-50, Ø 12.5mm(1/2") | kg | 54.6 | 12.02 | 15.27 | 656.292 | 833.742
6.4.5 | 92775 | Armação aço CA-60, Ø 5.0mm | kg | 10.4 | 17.28 | 21.95 | 179.712 | 228.28
Total subitem 6.4 | [6 empty] | 1536.6686 | 1951.9176
6.5 |  | Vergas de concreto - (14 x 10 cm)
6.5.1 | 94963 | Concreto estrutural (Fck =15MPa), preparo mecânico com betoneira | m³ | 0.04 | 317.92 | 403.76 | 12.7168 | 16.1504
6.5.2 | 92775 | Armação aço CA-60, Ø 5.0mm | kg | 2.55 | 17.28 | 21.95 | 44.064 | 55.9725
6.5.3 | 92776 | Armação aço CA-50, Ø 6.3mm | kg | 1.06 | 16.64 | 21.14 | 17.6384 | 22.4084
Total subitem 6.5 | [6 empty] | 74.4192 | 94.5313
6.6 |  | Contra vergas de concreto - (14 x 10 cm)
6.6.1 | 94963 | Concreto estrutural (Fck =15MPa), preparo mecânico com betoneira | m³ | 0.26 | 317.92 | 403.76 | 82.6592 | 104.9776
6.6.2 | 92775 | Armação aço CA-60, Ø 5.0mm | kg | 7.59 | 17.28 | 21.95 | 131.1552 | 166.6005
6.6.3 | 92776 | Armação aço CA-50, Ø 6.3mm | kg | 18.23 | 16.64 | 21.14 | 303.3472 | 385.3822
Total subitem 6.6 | [6 empty] | 517.1616 | 656.9603
6.7 |  | Pilares (14 x 20 cm) do oitão - 6 unidades
6.7.1 | 94963 | Concreto estrutural (Fck =15MPa), preparo mecânico com betoneira | m³ | 0.19 | 317.92 | 403.76 | 60.4048 | 76.7144
6.7.2 | 92873 | Lançamento, adensamento e acabamento de concreto | m³ | 0.19 | 134.46 | 170.77 | 25.5474 | 32.4463
6.7.3 | 92778 | Armação aço CA-50, Ø 10,0mm(3/8") | kg | 16.78 | 14.22 | 18.06 | 238.6116 | 303.0468
6.7.4 | 92775 | Armação aço CA-60, Ø 5.0mm | kg | 5.06 | 17.28 | 21.95 | 87.4368 | 111.067
Total subitem 6.7 | [6 empty] | 412.0006 | 523.2745
6.8 |  | Laje pré fabricada
6.8.1 | 101963 | Laje pré-moldada para piso, sobrecarga 200 kg/m2, vãos até 3,50 m / e=8,0 cm, com tavelas e capeamento com concreto FCK=20Mpa, 4 cm,inter-eixo 38 cm, com escoramento (reaprov. 3X) e ferragem | m² | 100.1 | 130.09 | 165.22 | 13022.009 | 16538.522
Total subitem 6.8 | [6 empty] | 13022.009 | 16538.522
Total item 6.0 | [6 empty] | 22414.496 | 28468.2429
7.0 |  | Cobertura
7.1 |  | Cobertura de fibrocimento no prédio
7.1.1 | 92566 | Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não aparelhada para telhados de até duas águas para telhas onduladas de fibrocimento, incluso transporte vertical | m² | 100.1 | 18.23 | 23.16 | 1824.823 | 2318.316
7.1.2 | 102234 | Imunização de madeiramento para cobertura, 2 demãos | m² | 100.1 | 8.17 | 10.38 | 817.817 | 1039.038
7.1.3 | 7194 | Telhas de fibrocimento, ondulada 6 mm, sem amianto | m² | 100.1 | 27.27 | 34.64 | 2729.727 | 3467.464
7.1.4 | 94223 | Cumeeira em telha de fibrocimento ondulada 6mm, incluso acessórios de fixação | m | 11 | 51.73 | 65.7 | 569.03 | 722.7
7.1.5 | 94231 | Rufo em chapa de aço galvanizado nº 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical | m | 18.2 | 48.37 | 61.43 | 880.334 | 1118.026
7.1.6 | 94227 | Calha em chapa de aço galvanizado nº 24, corte de 50 cm, incluso transporte vertical | m | 8.2 | 61.85 | 78.55 | 507.17 | 644.11
Total subitem 7.1 | [6 empty] | 7328.901 | 9309.654
7.2 |  | Cobertura metálica
7.2.1 | COMP. 01 | Cobertura metálica medindo 2,70 x 11,00 m, tendo uma área total de 29,70 m2, confeccionada conforme segue: a estrutura de sustentação será sobre uma fileira de “pilares” de tubos metálicos de 2.3/4” x 2,65 mm (5 pilares) e no outro lado será afixada nos pilares de concreto do prédio, conforme projetos. Esses “pilares” serão concretados na viga de fundação, de concreto armado, portanto deverão ser deixados chumbadores apropriados. Sobre os “pilares” será soldado um perfil metálico de 70 x 100 mm - espessura = 2,00 mm. Nos pilares de concreto na parede do prédio serão afixadas com buchas e parafusos apropriados. Sobre a referida estrutura, serão afixadas as tesouras, que deverão ser confeccionadas com tubos de 100 x 50 - espessura = 1,50 mm (5 tesouras). As terças para assentamento das telhas, serão de tubos 80 x 40 - espessura =1,50 mm e colocadas em número de 4 (quatro), no mínimo. A cobertura será de telhas de aluzinc nº 28 afixadas com parafusos autobrocantes. As calhas serão de chapa galvanizada e deverão ser confeccionadas de modo que não haja transbordamento da água e serão afixadas na estrutura da cobertura. As saídas serão de tubos de pvc de 100 mm. Toda estrutura bem como as calhas receberão tratamento antiferruginoso e pintura com esmalte sintético brilhante na cor amarelo ouro. Serão dadas tantas demãos quantas forem necessárias. | unid. | 1 | 9320 | 11836.4 | 9320 | 11836.4
Total subitem 7.2 | [6 empty] | 9320 | 11836.4
Total item 7.0 | [6 empty] | 16648.901 | 21146.054
8.0 |  | Revestimento
8.1 |  | Paredes (internas e externas), pilares e vigas
8.1.1 | 87879 | Chapisco em alvenaria ou estrutura de concreto, com colher de pedreiro, | m² | 221 | 3.11 | 3.95 | 687.31 | 872.95
traço 1:3, preparo em betoneira
8.1.2 | 87529 | Emboço ou massa única em argamassa 1:2:8, preparo mecânico com | m² | 221 | 22.11 | 28.08 | 4886.31 | 6205.68
betoneira, aplicado manualmente
8.1.3 | 87529/2 | Reboco em alvenaria ou estrutura de concreto, preparo mecânico em | m² | 221 | 7.89 | 10.03 | 1743.69 | 2216.63
betoneira
Total subitem 8.1 | [6 empty] | 7317.31 | 9295.26
8.2 |  | Laje pré fabricada
8.2.1 | 87879 | Chapisco em alvenaria ou estrutura de concreto, com colher de pedreiro, traço 1:3, preparo em betoneira | m² | 97 | 3.11 | 3.95 | 301.67 | 383.15
8.2.2 | 87529 | Emboço ou massa única em argamassa 1:2:8, preparo mecânico com betoneira, aplicado manualmente | m² | 97 | 22.11 | 28.08 | 2144.67 | 2723.76
8.2.3 | 87529/2 | Reboco em alvenaria ou estrutura de concreto, preparo mecânico em betoneira | m² | 97 | 8.49 | 10.79 | 823.53 | 1046.63
Total subitem 8.2 | [6 empty] | 3269.87 | 4153.54
8.3 |  | Peitoril
8.3.1 | 20232 | Peitoril em granito, polido, tipo andorinha/quartz/castelo/corumba ou outros equivalentes da região, L= 11,00 cm/14 cm, E= 2,00 cm | m | 14 | 81.11 | 103.01 | 1135.54 | 1442.14
Total subitem 8.3 | [6 empty] | 1135.54 | 1442.14
Total item 8.0 | [6 empty] | 11722.72 | 14890.94
9.0 |  | Pavimentação
9.1 | 4721 | Lastro de pedra brita nº 1, 5 cm | m³ | 5.33 | 50.23 | 63.8 | 267.7259 | 340.054
9.2 | 94962 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1) - Preparo mecânico com betoneira, 6 cm | m³ | 6.39 | 280.51 | 356.25 | 1792.4589 | 2276.4375
9.3 | 87620 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira, espessura 3 cm (camada regularizadora) | m² | 111 | 27.85 | 35.37 | 3091.35 | 3926.07
9.4 | 87247 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35 cm x 35 cm, incluso argamassa colante e rejunte | m² | 111 | 39.25 | 49.85 | 4356.75 | 5533.35
9.5 | 88648 | Rodapé cerâmico de 7,00 cm de altura com placas tipo esmaltada extra (mesmo material do piso) | m | 40.8 | 5.19 | 6.6 | 211.752 | 269.28
9.6 | 20232 | Soleira em granito, polido, tipo andorinha/quartz/castelo/corumba ou outros equivalentes da região, L= 15,00 cm, E= 2,00 cm | m | 1 | 81.11 | 103.01 | 81.11 | 103.01
Total item 9.0 | [6 empty] | 9801.1468 | 12448.2015
10.0 |  | Esquadrias
10.1 | COMP.02 | Porta de metal, 100 x 210 cm, de abrir, chapa nº 20, completa com fechadura de cilindro, metade chapa metade vidro | unid. | 1 | 1085 | 1377.95 | 1085 | 1377.95
10.2 | COMP.03 | Janela de ferro, básculas - (3 unidades - 200 x 200 cm) | m² | 12 | 205 | 260.35 | 2460 | 3124.2
10.3 | COMP.03 | Janela de ferro, básculas - (4 unidades - 200 x 75 cm) | m² | 6 | 205 | 260.35 | 1230 | 1562.1
Total item 10.0 | [6 empty] | 4775 | 6064.25
11.0 |  | Vidros
11.1 | 72117 | Vidro liso comum, transparente, espessura 4 mm | m² | 19.1 | 121.39 | 154.17 | 2318.549 | 2944.647
Total item 11.0 | [6 empty] | 2318.549 | 2944.647
12.0 |  | Pinturas
12.1 | 88485 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | m² | 221 | 1.93 | 2.46 | 426.53 | 543.66
12.2 | 88484 | Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão | m² | 97 | 2.25 | 2.86 | 218.25 | 277.42
12.3 | 88489 | Aplicação manual de pintura tinta acrílica semi brilho, em paredes, duas mãos | m² | 221 | 12.94 | 16.44 | 2859.74 | 3633.24
12.4 | 88488 | Aplicação manual de pintura tinta acrílica semi brilho, teto, duas mãos | m² | 97 | 14.36 | 18.24 | 1392.92 | 1769.28
12.5 | 100760 | Pintura esmalte sintético brilho, duas demãos, sobre fundo antiferruginoso, em esquadrias metálicas | m² | 22.2 | 33.43 | 42.46 | 742.146 | 942.612
Total item 12.0 | [6 empty] | 5639.586 | 7166.212
13.0 |  | Instalação elétrica
13.1 |  | Entrada
13.1.1 | 97887 | Caixa de passagem de alvenaria de tijolos maciços, 70x70xvar., rebocada internamente, com tampa de concreto, fundo com brita | unid. | 2 | 218.95 | 278.07 | 437.9 | 556.14
13.1.2 | 93008 | Eletroduto de pvc rígido, roscável de 50mm (1 1/2"), incluindo conexões (QM-QD) | m | 30 | 14.92 | 18.95 | 447.6 | 568.5
13.1.3 | 92980 | Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6a1,0kv 10 mm2, antichama (para ligação terra) (QM-QD) | m | 37 | 11.05 | 14.04 | 408.85 | 519.48
13.1.4 | 92981 | Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6a1,0kv 16 mm2, antichama (2 fase + 1 neutro) (QM-QD) | m | 111 | 12.8 | 16.26 | 1420.8 | 1804.86
Total subitem 13.1 | [6 empty] | 2715.15 | 3448.98
13.2 |  | Quadro de Distribuição de Luz e Força (QDLF)
13.2.1 | 101883 | Quadro de Distribuição de energia, de embutir com porta, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, barramento bifásico e neutro com proteção geral, disjuntor geral bipolar | unid. | 1 | 402.5 | 511.18 | 402.5 | 511.18
Total subitem 13.2 | [6 empty] | 402.5 | 511.18
13.3 |  | Disjuntores
13.3.1 | 101892 | Disjuntor termomagnético bipolar 50 A | unid. | 1 | 65.4 | 83.06 | 65.4 | 83.06
13.3.2 | 101890 | Disjuntor termomagnético monopolar 20 A | unid. | 4 | 14.27 | 18.13 | 57.08 | 72.52
13.3.3 | 101890 | Disjuntor termomagnético monopolar 25 A | unid. | 4 | 14.27 | 18.13 | 57.08 | 72.52
Total subitem 13.3 | [6 empty] | 179.56 | 228.1
13.4 |  | Luminárias
13.4.1 | COMP.04 | Luminária tubular de sobrepor LED slim, 36 W, 120 cm x 7,5 cm | unid. | 16 | 115 | 146.05 | 1840 | 2336.8
13.4.2 | 97590 | Luminária globo vidro leitoso/plafonier/bocal/lampada 60W, para parede | unid. | 2 | 76.29 | 96.89 | 152.58 | 193.78
13.4.3 | 97608 | Luminária arandela tipo tartaruga, com grade, para 1 lâmpada de 60W | unid. | 2 | 90.12 | 114.46 | 180.24 | 228.92
13.4.4 | 39380 | Base para relé | unid. | 1 | 14.37 | 18.25 | 14.37 | 18.25
13.4.5 | 2510 | Relé fotoelétrica | unid. | 1 | 25.11 | 31.89 | 25.11 | 31.89
Total subitem 13.4 | [6 empty] | 2212.3 | 2809.64
13.5 |  | Pontos de Luz e tomadas
13.5.1 | 91941 | Caixa retangular 4" X 2", pvc, instalada em parede | unid. | 26 | 7.68 | 9.76 | 199.68 | 253.76
13.5.3 | 92023 | Interruptor simples com tomada de embutir 2P+T 10 A | unid. | 1 | 39 | 49.53 | 39 | 49.53
13.5.4 | 92026 | Interruptor duplo com tomada de embutir 2P+T 10 A | unid. | 2 | 44.9 | 57.03 | 89.8 | 114.06
13.5.5 | 92001 | Tomada de embutir, 2P+T 20 A, incluindo suporte e placa | unid. | 20 | 25.74 | 32.69 | 514.8 | 653.8
13.5.6 | 74131 | Tomada para ar condicionado com CD-1 e disjuntor, de sobrepor | unid. | 2 | 63.34 | 80.45 | 126.68 | 160.9
13.5.7 | 91831 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro | m | 120 | 6.17 | 7.84 | 740.4 | 940.8
13.5.8 | 91834 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro | m | 30 | 6.89 | 8.76 | 206.7 | 262.8
13.5.9 | 91928 | Cabo de cobre flexível isolado, 4,0 mm2, anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais | m | 135 | 6.19 | 7.87 | 835.65 | 1062.45
13.5.10 | 91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm2, anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais | m | 150 | 3.74 | 4.75 | 561 | 712.5
Total subitem 13.5 | [6 empty] | 3313.71 | 4210.6
Total item 13.0 | [6 empty] | 8823.22 | 11208.5
TOTAL CONSTRUÇÃO DAS SALAS | [6 empty] | 117709.5831 | 149510.1383
MURO DE CONTENÇÃO
1.0 |  | Movimento de Terra
1.1 | 93358 | Escavação manual de vala para bloco de concreto | m³ | 1.98 | 60.72 | 77.12 | 120.2256 | 152.6976
1.2 | 100576 | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 11.7 | 1.56 | 1.99 | 18.252 | 23.283
1.3 | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete | m³ | 13.1 | 36.81 | 46.75 | 482.211 | 612.425
Total item 1.1 | [6 empty] | 620.6886 | 788.4056
2.0 |  | Infra-estrutura: Fundações
2.1 |  | Estacas
2.1.1 | 101175 | Estaca a trado (broca) D=30cm, concreto moldado em loco, 15 MPA, inteiramente armada - armação aço CA-50 - Ø 10.0mm(3/8") e aço CA-60, Ø 5.0mm, (17 unidades - 2,00 m) | m | 34 | 125.08 | 158.86 | 4252.72 | 5401.24
Total subitem 2.1 | [6 empty] | 4252.72 | 5401.24
2.2 |  | Pilares até vida de respaldo (20 x 20 cm)
2.2.1 | 92778 | Armação aço CA-50, Ø 10,0mm(3/8") | Kg | 54.54 | 14.22 | 18.06 | 775.5588 | 984.9924
2.2.2 | 92775 | Armação aço CA-60, Ø 5.0mm | Kg | 17.8 | 17.28 | 21.95 | 307.584 | 390.71
2.2.3 | 94963 | Concreto estrutural (Fck =15MPa), preparo mecânico com betoneira | m³ | 1.09 | 317.92 | 403.76 | 346.5328 | 440.0984
2.2.4 | 92873 | Lançamento, adensamento e acabamento de concreto | m³ | 1.09 | 154.46 | 196.17 | 168.3614 | 213.8253
Total subitem 2.2 | [6 empty] | 1598.037 | 2029.6261
2.3 |  | Alvenaria de tijolos inteiros
2.3.1 | 94962 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1) - Preparo mecânico com betoneira, 7 cm | m³ | 0.82 | 280.51 | 356.25 | 230.0182 | 292.125
2.3.2 | 101159 | Alvenaria de tijolo cerâmico maciço 5x10x20 cm 1 vez (espessura de 20 cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) - altura 1,35 | m² | 51.63 | 105.09 | 133.47 | 5425.7967 | 6891.0561
Total subitem 2.3 | [6 empty] | 5655.8149 | 7183.1811
2.4 |  | Viga de fundação (respaldo da alvenaria de tijolos maciços) - (20 x 25 cm)
2.4.1 | 96356 | Fabricação de formas para vigas com madeira serrada | m² | 23.4 | 54.57 | 69.31 | 1276.938 | 1621.854
2.4.2 | 92778 | Armação aço CA-50, Ø 10,0mm(3/8") | Kg | 115.5 | 14.22 | 18.06 | 1642.41 | 2085.93
2.4.3 | 92775 | Armação aço CA-60, Ø 5.0mm | Kg | 45.6 | 17.28 | 21.95 | 787.968 | 1000.92
2.4.4 | 94963 | Concreto estrutural (Fck =15MPa), preparo mecânico com betoneira | m³ | 2.34 | 317.92 | 403.76 | 743.9328 | 944.7984
2.4.5 | 92873 | Lançamento, adensamento e acabamento de concreto | m³ | 2.34 | 154.46 | 196.17 | 361.4364 | 459.0378
Total subitem 2.4 | [6 empty] | 4812.6852 | 6112.5402
Total item 2.0 | [6 empty] | 16319.2571 | 20726.5874
3.0 |  | Revestimento
3.1 |  | Paredes (lado do ginásio), pilares e vigas
3.1.1 | 87879 | Chapisco em alvenaria ou estrutura de concreto, com colher de pedreiro, | m² | 56.59 | 3.11 | 3.95 | 175.9949 | 223.5305
traço 1:3, preparo em betoneira
3.1.2 | 87529 | Emboço ou massa única em argamassa 1:2:8, preparo mecânico com | m² | 56.59 | 26.11 | 33.16 | 1477.5649 | 1876.5244
betoneira, aplicado manualmente
Total item 3.0 | [6 empty] | 1653.5598 | 2100.0549
4.0 |  | Pinturas
4.1 | 88485 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | m² | 56.59 | 1.93 | 2.46 | 109.2187 | 139.2114
4.2 | 88489 | Aplicação manual de tinta acrílica semi brilho, em paredes, duas mãos | m² | 56.59 | 12.94 | 16.44 | 732.2746 | 930.3396
Total item 4.0 | [6 empty] | 841.4933 | 1069.551
TOTAL MURO DE CONTENÇÃO | [6 empty] | 19434.9988 | 24684.5989
SUBSTITUIÇÃO DE PISOS NAS SALAS DE AULA
1.1 | 92270 | Retirada de parquet | m² | 192.59 | 7.45 | 9.47 | 1434.7955 | 1823.8273
1.2 | 87620 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira, espessura 3 cm (camada regularizadora) | m² | 192.59 | 27.85 | 35.37 | 5363.6315 | 6811.9083
1.3 | 87247 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35 cm x 35 cm, incluso argamassa colante e rejunte | m² | 192.59 | 39.25 | 49.85 | 7559.1575 | 9600.6115
1.4 | 88648 | Rodapé cerâmico de 7,00 cm de altura com placas tipo esmaltada extra (mesmo material do piso) | m | 122.1 | 5.19 | 6.6 | 633.699 | 805.86
Total item | [6 empty] | 14991.2835 | 19042.2071
TOTAL SUBSTITUIÇÃO DE PISOS NAS SALAS DE AULA | [6 empty] | 14991.2835 | 19042.2071
PINTURA NAS SALAS DE AULA
1.1 | 88489 | Aplicação manual de pintura acrílica semibrilho, em paredes, duas mãos | m² | 189.17 | 12.94 | 16.44 | 2447.8598 | 3109.9548
1.2 | 102227 | Aplicação manual de pintura a óleo, brilho, em paredes, três mãos | m² | 160.3 | 17.41 | 22.12 | 2790.823 | 3545.836
1.3 | 88488 | Aplicação manual de pintura acrílica semibrilho, em teto, duas mãos | m² | 204.71 | 14.36 | 18.24 | 2939.6356 | 3733.9104
Total item | [6 empty] | 8178.3184 | 10389.7012
TOTAL PINTURA NAS SALAS DE AULA | [6 empty] | 8178.3184 | 10389.7012
|  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 160314.1838 | 203626.6455
Importa o presente orçamento em RS 203.626,65 (Duzentos e três mil, seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos).
Dilermando de Aguiar, 29 de abril de 2.021
Revisão em 27 de maio de 2.021
Marcos Antonio Carazzo Helidiane Schossler de Brites José Claiton Sauzem Ilha
Eng. Civil - CREA 49.848/D Arquiteta e Urbanista - CAU-A117652-8 Prefeito Municipal
Diretora de Projetos

## Comp.
Espírito Santo
Composição 1: Piso Tátil em borracha, assentado com cola, espessura 5mm (m²)
Cód. SINAPI | Descrição do Insumo | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
4750 | Pedreiro | h | 0.67 |  | 0
6127 | Servente | h | 0.67 |  | 0
Pesquisa | Piso Tátil (25x25cm) | m² | 1.02 |  | 0
4791 | Cola Neoprene | kg | 0.4 |  | 0
3767 | Lixa | unid | 0.5 |  | 0
Valor Total Unitário |  |  |  |  | 0
Composição 2: Piso Tátil em placa cimentícia de alta resistência (25x25cm), espessura 5mm (m²)
Cód. SINAPI | Descrição do Insumo | Unid. | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
4750 | Pedreiro | h | 0.5 |  | 0
6127 | Servente | h | 0.6 |  | 0
Pesquisa | Piso Tátil (25x25cm) | m² | 1.05 |  | 0
370 | Areia lavada média | m³ | 0.01 |  | 0
13284 | Cimento Portland | kg | 7.5 |  | 0
Valor Total Unitário |  |  |  |  | 0